上海标本模型厂 · 骠马牌实验室分散搅拌设备

上海标本JB1000-D大功率电动搅拌机

分类：大功率电动搅拌机　　型号：JB1000-D　　品牌：骠马牌

基本参数

电源电压为单相 220 V，频率为 50 Hz

产品介绍

产品简介

JB系列电动搅拌机，适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等实验*域，是液体实验介质混合搅拌的实验设备。

产品设计新颖、制造工艺先进，低速运行转矩输出大，连续使用性能好，调速方便，实验操作简便。驱动电机采用功率大、结构紧凑的串激式微型电机，运行安全可靠；(D型)输出增力机构采用多级非金属齿轮传递增力，转矩成倍增加，运行状态稳定、噪声低；搅拌棒专用轧头，卸装简便灵活等特性。

JB系列电动搅拌机实为工厂、科研机构、大专院校和医学单位等的科学研究、产品开发、品质控制和生产过程 应用的理想设备

系列产品基本参数表（电源电压为单相 220 V，频率为 50 Hz）

产品型号

输入功率( W )

输出功率( W )

转速范围（r/min）

JB25-C

40

25

200～4000

JB40-C

65

40

200～6500

JB50-D

85

50

100～1300

JB90-D

150

90

100～1400

JB200-D

340

200

50～1200

JB300-D

510

300

50～1500

JB500-D

755

500

100～1500

JB1000-D（高度1.2m）

JB2000-D

https://www.shbbmx.com.cn